{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":75,"n_cols":13,"rows_kept":75,"merged":[[0,0,0,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["综合布线实验室资产"]
["领用单位号","仪器编号","仪器名称","型号","规格","单价","厂家","购置日期","领用人","经手人","领用单位名","原存放地","备注"]
["0304","05001737","线缆认证分析仪","DTX-1800","*",84500,"美国FLUKE公司","2005.09","李智文","朱彤兵","综合布线实验室","S5-251"]
["0304","05001738","电缆验测仪套包","MT-8200-24A","*",7400,"美国FLUKE公司","2005.09","李智文","朱彤兵","综合布线实验室","S5-251"]
["0304","20050226","穿线器","玻璃纤维","150米",2550,"扬州","2005.10","李智文","朱彤斌","综合布线实验室","S5-251"]
["0304","05001739","增强型网络万用表","NT-PRO","*",28000,"美国FLUKE公司","2005.09","李智文","朱彤兵","综合布线实验室","S5-251"]
["0304","05001740","智能型数字查线仪","MT-8200-60A","*",2300,"美国FLUKE公司","2005.09","李智文","朱彤兵","综合布线实验室","S5-251"]
["0304","20050228","标准机柜","康达1.8米","1800*600*600",1400,"上海康达","2005.10","李智文","朱彤斌","综合布线实验室","S5-251"]
["0304","20050229","标准机柜","康达1.8米","1800*600*600",1400,"上海康达","2005.10","李智文","朱彤斌","综合布线实验室","S5-251"]
["0304","20050230","标准机柜","康达1.8米","1800*600*600",1400,"上海康达","2005.10","李智文","朱彤斌","综合布线实验室","S5-251"]
["0304","20050231","标准机柜","康达1.8米","1800*600*600",1400,"上海康达","2005.10","李智文","朱彤斌","综合布线实验室","S5-251"]
["0304","20050232","标准机柜","康达1.8米","1800*600*600",1400,"上海康达","2005.10","李智文","朱彤斌","综合布线实验室","S5-251"]
["0304","20050233","标准机柜","康达1.8米","1800*600*600",1400,"上海康达","2005.10","李智文","朱彤斌","综合布线实验室","S5-251"]
["0304","20050234","标准机柜","康达1.8米","1800*600*600",1400,"上海康达","2005.10","李智文","朱彤斌","综合布线实验室","S5-251"]
["0304","20050235","标准机柜","康达1.8米","1800*600*600",1400,"上海康达","2005.10","李智文","朱彤斌","综合布线实验室","S5-251"]
["0304","20050236","标准机柜","康达1.8米","1800*600*600",1400,"上海康达","2005.10","李智文","朱彤斌","综合布线实验室","S5-251"]
["0304","20050237","标准机柜","康达1.8米","1800*600*600",1400,"上海康达","2005.10","李智文","朱彤斌","综合布线实验室","S5-251"]
["0304","20050238","标准机柜","康达1.8米","1800*600*600",1400,"上海康达","2005.10","李智文","朱彤斌","综合布线实验室","S5-251"]
["0304","20050239","标准机柜","康达1.8米","1800*600*600",1400,"上海康达","2005.10","李智文","朱彤斌","综合布线实验室","S5-251"]
["0304","20050240","标准机柜","康达1.8米","1800*600*600",1400,"上海康达","2005.10","李智文","朱彤斌","综合布线实验室","S5-251"]
["0304","20050241","标准机柜","康达1.8米","1800*600*600",1400,"上海康达","2005.10","李智文","朱彤斌","综合布线实验室","S5-251"]
["0304","20050421","光纤测试成套组件","FTK-200FV","*",28000,"FLUKE","2005.10","李智文","朱彤兵","综合布线实验室","S5-251"]
["0304","20090899","全钢结构布线实训装置","KYSYZ-06-04","*",19100,"西安开元电子实业公司","2009.11","李智文","朱彤兵","综合布线实验室",""]
["0304","20090900","全钢结构布线实训装置","KYSYZ-06-04","*",19100,"西安开元电子实业公司","2009.11","李智文","朱彤兵","综合布线实验室",""]
["0304","20090901","全钢结构布线实训装置","KYSYZ-06-04","*",19100,"西安开元电子实业公司","2009.11","李智文","朱彤兵","综合布线实验室",""]
["0304","20090902","全钢结构布线实训装置","KYSYZ-06-04","*",19100,"西安开元电子实业公司","2009.11","李智文","朱彤兵","综合布线实验室",""]
["0304","20090903","全钢结构布线实训装置","KYSYZ-06-04","*",19100,"西安开元电子实业公司","2009.11","李智文","朱彤兵","综合布线实验室",""]
["0304","20090904","全钢结构布线实训装置","KYSYZ-06-04","*",19100,"西安开元电子实业公司","2009.11","李智文","朱彤兵","综合布线实验室",""]
["0304","20090915","网络配线装置","KYPXZ-01-05","*",21200,"西安开元电子实业公司","2009.11","李智文","朱彤兵","综合布线实验室",""]
["0304","20090916","网络配线装置","KYPXZ-01-05","*",21200,"西安开元电子实业公司","2009.11","李智文","朱彤兵","综合布线实验室",""]
["0304","20090917","网络配线装置","KYPXZ-01-05","*",21200,"西安开元电子实业公司","2009.11","李智文","朱彤兵","综合布线实验室",""]
["0304","20090918","网络配线装置","KYPXZ-01-05","*",21200,"西安开元电子实业公司","2009.11","李智文","朱彤兵","综合布线实验室",""]
["0304","20090919","网络配线装置","KYPXZ-01-05","*",21200,"西安开元电子实业公司","2009.11","李智文","朱彤兵","综合布线实验室",""]
["0304","05001717","激光打印机","HP5100SE","*",6600,"惠普电子","2005.09","李智文","朱彤兵","综合布线实验室","J1-323"]
["0304","20090913","光缆、钢缆器材展示柜","*","*",6500,"西安开元电子实业公司","2009.11","李智文","朱彤兵","综合布线实验室",""]
["0304","20090914","光缆、钢缆器材展示柜","*","*",6500,"西安开元电子实业公司","2009.11","李智文","朱彤兵","综合布线实验室",""]
["0304","05001718","微型电子计算机","HP_W5127CL","P4_2.93G/DDR256M/80G/19  LCD",7990,"惠普电子","2005.09","李智文","朱彤兵","综合布线实验室","J1-217"]
["0304","05001719","微型电子计算机","HP_W5127CL","P4_2.93G/DDR256M/80G/19  LCD",7990,"惠普电子","2005.09","李智文","朱彤兵","综合布线实验室","J1-323"]
["0304","05001720","微型电子计算机","超扬V260","C4_2.66G/DDR256M/80G/17",3500,"清华同方电子","2005.09","李智文","朱彤兵","综合布线实验室","S5-251"]
["0304","05001721","微型电子计算机","超扬V260","C4_2.66G/DDR256M/80G/17",3500,"清华同方电子","2005.09","李智文","朱彤兵","综合布线实验室","S5-251"]
["0304","05001722","微型电子计算机","超扬V260","C4_2.66G/DDR256M/80G/17",3500,"清华同方电子","2005.09","李智文","朱彤兵","综合布线实验室","S5-251"]
["0304","05001723","微型电子计算机","超扬V260","C4_2.66G/DDR256M/80G/17",3500,"清华同方电子","2005.09","李智文","朱彤兵","综合布线实验室","S5-251"]
["0304","05001724","微型电子计算机","超扬V260","C4_2.66G/DDR256M/80G/17",3500,"清华同方电子","2005.09","李智文","朱彤兵","综合布线实验室","S5-251"]
["0304","05001725","微型电子计算机","超扬V260","C4_2.66G/DDR256M/80G/17",3500,"清华同方电子","2005.09","李智文","朱彤兵","综合布线实验室","S5-251"]
["0304","05001726","微型电子计算机","超扬V260","C4_2.66G/DDR256M/80G/17",3500,"清华同方电子","2005.09","李智文","朱彤兵","综合布线实验室","S5-251"]
["0304","05001727","微型电子计算机","超扬V260","C4_2.66G/DDR256M/80G/17",3500,"清华同方电子","2005.09","李智文","朱彤兵","综合布线实验室","S5-251"]
["0304","05001728","微型电子计算机","超扬V260","C4_2.66G/DDR256M/80G/17",3500,"清华同方电子","2005.09","李智文","朱彤兵","综合布线实验室","S5-251"]
["0304","05001729","微型电子计算机","超扬V260","C4_2.66G/DDR256M/80G/17",3500,"清华同方电子","2005.09","李智文","朱彤兵","综合布线实验室","S5-251"]
["0304","05001730","微型电子计算机","超扬V260","C4_2.66G/DDR256M/80G/17",3500,"清华同方电子","2005.09","李智文","朱彤兵","综合布线实验室","S5-251"]
["0304","05001731","微型电子计算机","超扬V260","C4_2.66G/DDR256M/80G/17",3500,"清华同方电子","2005.09","李智文","朱彤兵","综合布线实验室","S5-251"]
["0304","05001732","微型电子计算机","超扬V260","C4_2.66G/DDR256M/80G/17",3500,"清华同方电子","2005.09","李智文","朱彤兵","综合布线实验室","S5-251"]
["0304","20090912","配套实训工具","*","*",950,"西安开元电子实业公司","2009.11","李智文","朱彤兵","综合布线实验室",""]
["0304","20050242","网络交换机","1024R","*",880,"华为公司","2005.10","李智文","朱彤斌","综合布线实验室","S5-251"]
["0304","20050243","网络交换机","1024R","*",880,"华为公司","2005.10","李智文","朱彤斌","综合布线实验室","S5-251"]
["0304","20050244","网络交换机","1024R","*",880,"华为公司","2005.10","李智文","朱彤斌","综合布线实验室","S5-251"]
["0304","20050245","网络交换机","1024R","*",880,"华为公司","2005.10","李智文","朱彤斌","综合布线实验室","S5-251"]
["0304","20050246","网络交换机","1024R","*",880,"华为公司","2005.10","李智文","朱彤斌","综合布线实验室","S5-251"]
["0304","20050247","网络交换机","1024R","*",880,"华为公司","2005.10","李智文","朱彤斌","综合布线实验室","S5-251"]
["0304","20050248","网络交换机","1024R","*",880,"华为公司","2005.10","李智文","朱彤斌","综合布线实验室","S5-251"]
["0304","20050249","网络交换机","1024R","*",880,"华为公司","2005.10","李智文","朱彤斌","综合布线实验室","S5-251"]
["0304","20050250","网络交换机","1024R","*",880,"华为公司","2005.10","李智文","朱彤斌","综合布线实验室","S5-251"]
["0304","20050251","网络交换机","1024R","*",880,"华为公司","2005.10","李智文","朱彤斌","综合布线实验室","S5-251"]
["0304","20050252","网络交换机","1024R","*",880,"华为公司","2005.10","李智文","朱彤斌","综合布线实验室","S5-251"]
["0304","20050253","网络交换机","1024R","*",880,"华为公司","2005.10","李智文","朱彤斌","综合布线实验室","S5-251"]
["0304","20050254","网络交换机","1024R","*",880,"华为公司","2005.10","李智文","朱彤斌","综合布线实验室","S5-251"]
["0304","20050255","网络交换机","1024R","*",880,"华为公司","2005.10","李智文","朱彤斌","综合布线实验室","S5-251"]
["0304","20050256","网络交换机","1024R","*",880,"华为公司","2005.10","李智文","朱彤斌","综合布线实验室","S5-251"]
["0304","20050227","电锤","BOSCHGBH3-20","*",950,"德国BOSCH公司","2005.10","李智文","朱彤斌","综合布线实验室","S5-251"]
["0304","20090905","配套实训工具","*","*",950,"西安开元电子实业公司","2009.11","李智文","朱彤兵","综合布线实验室",""]
["0304","20090906","配套实训工具","*","*",950,"西安开元电子实业公司","2009.11","李智文","朱彤兵","综合布线实验室",""]
["0304","20090907","配套实训工具","*","*",950,"西安开元电子实业公司","2009.11","李智文","朱彤兵","综合布线实验室",""]
["0304","20090908","配套实训工具","*","*",950,"西安开元电子实业公司","2009.11","李智文","朱彤兵","综合布线实验室",""]
["0304","20090909","配套实训工具","*","*",950,"西安开元电子实业公司","2009.11","李智文","朱彤兵","综合布线实验室",""]
["0304","20090910","配套实训工具","*","*",950,"西安开元电子实业公司","2009.11","李智文","朱彤兵","综合布线实验室",""]
["0304","20090911","配套实训工具","*","*",950,"西安开元电子实业公司","2009.11","李智文","朱彤兵","综合布线实验室",""]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}